| 2021 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | План, тис. грн. | Виконання |
|  |  |  | тис. грн. |
| Водопостачання |  |  |  |
| 1.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 4 | 659,88 | 602,05 |
| 1.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 61 | 642,82 | 596,52 |
| 1.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 305 | 672,14 | 604,72 |
| 1.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання НС Київська, 32а | 288,20 | 252,22 |
| 1.6.1 | Придбання екскаватора | 3 944,17 | 1 826,71 |
| 1.8.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 2 273,48 | 2 121,67 |
| Водовідведення |  |  |  |
| 2.1.1 | Технічне переоснащення Крюківських КОС (заміна повітрядувок) | 6 134,23 | 6 060,62 |
| 2.5.1 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських КОС | 4 319,23 | 3 922,22 |
| 2.6.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 10 463,09 | 9 764,45 |
| Всього: |  | 29 397,24 | 25 751,19 |
|  |  | 88% |  |