Порядок отримання технічних умов на підключення (приєднання) абонентів (споживачів) до мереж централізованого водопостачання і водовідведення

та оформлення нових абонентів (споживачів)

Відповідно до Правил користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19 квітня 2021 року № 97)

Для приєднання об'єкта до систем централізованого водопостачання та водовідведення абонент (споживач) або особа, яка бажає отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) повинен(на) звернутися до КП «Кременчукводоканал» із заявою про виготовлення технічних умов.

У заяві про виготовлення технічних умов в обов’язковому порядку зазначається наступна інформація:

- Назва /ФОП/ юридичної особи/ громадянина;

- Адреса за якою зареєстрована /ФОП/ юридична особа/ громадянин;

- Назва та цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж;

- Перелік наданих з заявою документів відповідно до Правил, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України та інших законодавчих актів.

Для одержання технічних умов абонент (споживач) або особа, які бажає отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) подає до виробничо-технічного відділу КП «Кременчукводоканал» такі документи:

- Заяву;

- Опитувальний лист (додаток 3 «Правил);

- Ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;

- Копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- Викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;

- Копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання) / у разі використання підземних вод та необхідності приєднання до мереж водовідведення виробника/;

- Розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;

- У разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать КП «Кременчукводоканал», додатково надається погодження (згода) власника цих мереж (документ повинен мати юридичну силу, - нотаріально завірений);

- Копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок, будівлю, майновий комплекс);

- Копію містобудівних умов та обмежень забудови, за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються (згідно діючого законодавства);

- У разі, якщо для приєднання об'єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення необхідно здійснити прокладання трубопроводів через земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає КП «Кременчукводоканал» письмову згоду власника земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права власності на земельну ділянку, у встановленому законом порядку (документ повинен мати юридичну силу, - нотаріально завірений).

Технічні умови повинні відповідати діючому законодавству, містити достовірну інформацію, та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам особи, яка звертається з питання про приєднання (підключення) до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення щодо забудови земельної ділянки. Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та при умові повної оплати вартості послуги надання технічних умов замовником. Вартість виготовлення технічних умов на приєднання до системи централізованих водопостачання та/або водовідведення визначається на підставі відповідних калькуляцій, затверджених на підприємстві. До технічних умов додається графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються КП «Кременчукводоканал» згідно з Правил  при умові наявності технічних умов на приєднання об'єкта до систем централізованого водопостачання та водовідведення, розробленого проєкта (розділи НВК і ВК) за цими технічними умовами погодженого КП «Кременчукводоканал» та дозвільного документу на початок будівельних робіт.

Приймання документів для розробки, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється інженером виробничо-технічного відділу. Виробничо – технічний відділ опрацьовує надані документи, можливість підключення об’єкта до мереж водопостачання та водовідведення, надає замовнику договір на виконання послуги «надання технічних умов» і після укладання договору віддає на реєстрацію заяву на одержання технічних умов. Відповідно до вимог, визначених у ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протягом 10-ти робочих днів з дня реєстрації надає замовнику технічні умови з графічним екземпляром, але не раніше, ніж здійснена оплата послуги згідно укладеного договору.

У випадку відсутності можливості приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення, особі, яка звернулася за видачею технічних умов, надається обґрунтована відповідь з причинами відмови.

Для отримання довідки про виконання технічних умов до виробничо-технічного відділу КП «Кременчукводоканал» необхідно надати наступні документи:

- Технічні умови на підключення (реконструкцію) об’єкта до мереж;

- Проектну документацію (копію) на мережі НВК(ВК) (погоджений КП «Кременчукводоканал»);

- Виконавчу схему мереж водопостачання та водовідведення;

- Акт виконаних робіт (підписаний представником КП «Кременчукводоканал»);

- Акт на приховані роботи (підписаний представником КП «Кременчукводоканал»);

- Акт на гідравлічні іспити (підписаний представником КП «Кременчукводоканал»);

- Акт про проведення промивки та дезінфекції трубопроводів господарсько-питного водопостачання;

- Копію ліцензії виконавця робіт;

- Сертифікати, паспорта якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо на водопровідні та каналізаційні труби, запірну арматуру, люки , залізобетонні вироби тощо.

- Довідка про якість питної води;

- Виконавче геодезичне знімання збудованих зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення.