Річний звіт директора КП «Кременчукводоканал» за 2019 рік

(технічний звіт)

За період з 01.01.2019р. – 31.12.2019р. силами підприємства ліквідовано 558 пориви на водопровідних мережах та 30 поривів на каналізаційних мережах. Ліквідовано 1707 підпори на мережах водовідведення. Накрито 56 водопровідних колодязів та 141  каналізаційних колодязів. Встановлено 5 та відремонтовано 135 пожежних гідранти, відремонтовано 33 водорозбірних колонок.  Промито  42069 м каналізаційних мереж гідродинамічною машиною. Водопровідних мереж промито 5107 м. Відремонтовано 161 водопровідних та 190 каналізаційних колодязів.

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-регулюючої арматури (засувок): діаметром 50 мм  -  3 од.;  діаметром 100 мм  -  26 од.; діаметром 150 мм  - 8 од.; діаметром 200 мм  - 7 од; діаметром 250 мм  -  4 од; діаметром 300 мм  -  1 од.

Відремонтовано запірно-регулюючої арматури (засувок): діаметром 50 мм  - 26 од; діаметром 80 мм  - 4 од;  діаметром 100 мм  -  55 од;  діаметром 150 мм  - 50 од; діаметром 200мм  -  28 од, діаметром 250 мм – 13 од.; діаметром 300 мм  - 10 од, діаметром 400 мм  - 4 од, діаметром 500 мм  - 1 од.

Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на труби  ПВХ і ПЕ – 1265 м  та на сталеві труби  –8 м, а саме:

- Кап. ремонт мережі водопроводу по вул. Леонова  Д-250 мм довжиною 955 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. І.Мазепи Д-110 мм –довжиною 10м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Маяковського Д-90 мм – довжиною 20м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Л.Українки Д-110 мм – довжиною 25 м;

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. В.Симоненка Д-160 мм – довжиною 10 м;

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. Троїцька ПЕ Д-110 мм – довжиною 15 м;

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. Троїцька Д-50 мм – довжиною 25 м;

- Заміна ділянки водопроводу  по бульвару Пушкіна Д-110 мм – довжиною 15 м;

- Заміна ділянки водопроводу вул. Харківська Д-110 мм довжина 3 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. О. Богаєвського Д-110 мм  довжиною 10 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Л.Українки Д-110 мм – довжиною 30  м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Ю.Кондратюка Д-110 мм  довжиною 10 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Ю.Кондратюка Д-50 мм  довжиною 44 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. В.Пугачова Д-63 мм  довжиною 40 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. В.Великого Д-100 мм  довжиною 7 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Першотравнева Д-63 мм  довжиною 40 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Г.Крут  Д-225 мм  довжиною 6 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Чкалова  Д-100 мм  довжиною 10 м;

- Заміна ділянки водопроводу по проїзду Весняному Д-63 мм  довжиною 5 м;

- Заміна ділянки водопроводу по вул. Проєктна Д-76 мм труба сталева  довжиною 8 м;

- Заміна ділянок водопроводу Крюкова довжиною 55м.

Виконано заміну застарілого насосного обладнання для підкачування питної води в ЦТП-123 (вул. Жадова, 5А), ЦТП-55(1) (вул. О.Кошевого, 5Б) та ЦТП-74  (пров. Зірковий, 2А) на сучасну енергоефективну установку підвищення тиску HYDRO MULTI-E 3 CRE5-09 фірми GRUNDFOS  - вартість 1 377,424 тис. грн. Після заміни насосного обладнання в 2019 році економія енергоресурсів в кількості 145,8 тис. кВт. год/рік на суму 405,7,0 тис. грн. з ПДВ за рік.

З метою забезпечення тривалого знезаражувального ефекту при хлоруванні води в системі водопостачання та запобігання утворенню хлорорганічних сполук у питній воді фахівцями підприємства прийнято рішення використати промисловий досвід впровадження технології амонізації хлорування інших Дніпровських міст – Києва, Черкас, Запоріжжя, Дніпра. Дана технологія пролонгації знезаражувального ефекту при хлоруванні води вже реалізована та промислово забезпечує нормативи хімічних та бактеріологічних показників питної води в цих містах.

КП «Кременчукводоканал» у 2018 році завершило проектні роботи даної технології. Проектом передбачено використання на міській водоочисній станції додатково до хлору нового реагенту «АМОПОЛ» українського виробництва. Даний реагент пройшов державну санітарно-гігієнічну експертизу та отримано позитивний висновок Державної Служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для води питного та господарсько-побутового призначення. З метою приготування розчину реагенту та його дозування в рамках реалізації проекту передбачено технічне переоснащення та монтаж нового сучасного обладнання.

Станом на кінець 2019 року вже виконано основні монтажні роботи нового обладнання фірми «GRUNDFOS» (Німеччина, Данія).

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПВХ – 95 м, на труби сталеві – 5,6 м.,а саме:

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПХВ:

- Д 600 мм – 3м по вул. Г. Крут;

- Д 160 мм – 22,5м   по вул. Шевченка;

- Д 200 мм – 8м   по вул. Київська;

- Д 150 мм – 6,5м  по вул. Н.Сотні;

- Д 200 мм – 21м по вул. В. Інтернаціоналістів;

- Д 200 мм – 6м   по вул. Переяславській;

- Д 160 мм – 20м   по вул. Коцюбинського;

- Д 200 мм – 8м  по вул. І.Мазепи;

та на труби сталеві:

- Д 250 мм – 1,6м від СП-19 по вул. Г.України;

- Д 220 мм – 2,0м від СП-22 по вул. Мічуріна;

- Д 250 мм – 2,0м від СП-19 по вул. Г.України.

Каналізаційна насосна станція СП-1:

Для  «Капітальний ремонт окремих вузлів та систем, які є складовою частиною інших об’єктів, а саме каналізації на території СП-1   по вул. Леонова, 1В» надано з місцевого бюджету – 2 560 076,00 грн..

Частково виконано невідкладні першочергові  заходи, пов’язані з ліквідацією аварії приймальної камери та запобігання виникнення надзвичайної ситуації в окремих районах м. Кременчука – освоєно коштів з місцевого бюджету на суму 2 126 103,64 грн.

Для забезпечення виконання будівельно-ремонтних робіт на СП-1 виконано роботи по водозниженню  за власні кошти – 394,677 грн..

Встановлено приладів обліку  у 29 будинках в кількості 30 одиниць.

Електротехнічною лабораторію виконані наступні роботи з ремонту та перекладки кабельних ліній на об’єктах підприємства:

Міські КОС -  виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 40 м

встановлено муфт з‘єднувальних  СТП-150/240 – 4 шт;

ВОС  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 58 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-150/240 – 4 шт, КВТП                  150/240- 2шт;

Власівській в/з  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 40 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-150/240 – 3 шт, КВТП 150/240- 1шт;

СП-17  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 13 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-150/240 – 4 шт;

Демуровській в/з – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х70 – 14 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт, КВТП 70/120- 1шт;

Крюківські КОС   – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 47 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120– 4 шт, КВТП 70/120- 1шт;

СП-15– виконана заміна кабельної лінії ААШВ 3х120 – 12 м

встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 1 шт, КВТП 70/120- 1шт.

Протягом року заасфальтовано місць ліквідації аварій загальною площею 1365  м2.

(фінансовий звіт)

Протягом 2019 року КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг:

– з централізованого водопостачання 11 835,0 тис.м3

– з централізованого водовідведення 11 133,0 тис.м3.

У грошовому виразі виробництво послуг з водопостачання та водовідведення склало 181 286,7 тис. грн.

За підсумками роботи за 12 місяців 2019 року підприємство отримало прибуток у сумі 14 417 тис. грн.

КП “Кременчукводоканал” протягом останніх років працювало за збитковими тарифами, що і обумовлювало скрутний фінансовий стан та постійну нестачу обігових коштів. В складних умовах провадження фінансово-господарської діяльності підприємством постійно впроваджувались заходи щодо економії усіх видів ресурсів.

Протягом 2019 року вартість основних статей витрат значно зросла (були внесені зміни і доповнення до Галузевої угоди, що призвело до росту витрат на оплату праці, зросла вартість електроенергії, хімреагентів, ПММ та інше), що призвело к росту тарифів, які змінювались двічі: з 1 березня 2019р. та з 23 вересня 2019р. Але на момент встановлення вони вже не відповідали економічно обґрунтованому рівню. Також з введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», яким не передбачено такого виду комунальних послуг, як послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) коригований тариф не був застосований до абонентів багатоквартирного житлового фонду, що призвело до падіння зального рівня відшкодування діючими тарифами фактичної середньої собівартості послуг. Невідповідність чинних тарифів собівартості послуг зумовлює скрутний фінансовий стан підприємства, а як наслідок – постійну нестачу обігових коштів.

Діючі на кінець 2019 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення були  введені в дію з 23 вересня 2019 р. та становили:

на централізоване водопостачання 		-  9,36 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ)

на централізоване водовідведення 		-  10,50 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ)

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) були введені в дію з 1 березня 2019 р. та становили:

на послугу з централізованого постачання холодної води

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 	-  9,31 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ)

на централізоване водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 	 -  10,10 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ)

Рівень відшкодування середніми доходами фактичної середньої собівартості послуг на початку року становив 93,6 %, протягом року коливався в межах від 86,6 % до 96,0 % та за 12 місяців 2019р. склав 92,4 %.

Для запобігання подальшої збитковості та погіршення фінансового стану підприємством постійно ведеться робота щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення.

Непростий фінансовий стан підприємства обумовлює наявність кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги,  станом на 01.01.20 р. її розмір складає        4 294 тис. грн. У  попередні роки основною заборгованістю підприємства була заборгованість по оплаті за спожиту електричну енергію. Впродовж 2019 року та станом на 01.01.20р. заборгованість  за спожиту електричну енергію  - відсутня. Станом на 01.01.2020р. заборгованість по  сплаті податкового зобов'язання по податку на додану вартість –  відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.20р. складає 27 847 тис.грн., у т.ч. за борг споживачів за послуги водопостачання та водовідведення станом на 01.01.20р.  – 30 132,2 тис.грн., з них:

- населення 				27 463,9 тис.грн.

- пільги та субсидії 			74,3 тис.грн

- бюджет					720,4 тис.грн.

- підприємства				1 873,6 тис.грн

у т ч ТОВ Кременчуцька ТЕЦ 	778,3  тис.грн.

у т.ч. КП Теплоенерго			142,1 тис.грн.

у т ч ПАТ КСЗ				321,1  тис.грн.

у т.ч. ПрАТ КрКЗ  			174,7 тис.грн.

При цьому, залишається невідшкодованою заборгованість держави по відшкодуванню різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,  станом на 01.01.2020р.:

| наданих населенню | – | 221 | тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| наданих бюджетним установам | – | 4 184 | тис.грн. |