# Щоквартальний звіт щодо виробничої діяльності

# КП "Кременчукводоканал"

# за ІІІ квартал 2020 року

# Водопостачання:

- піднято води з джерела питного водопостачання  7 026,51 тис.м3 води, у

- середньодобовий обсяг підйому води 76,38 тис.м3 води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 840,73 тис.м3 води;

- втрати води до мережі 105,32 тис.м3 води;

- реалізовано технічної води 1 316,74 тис.м3 ;

- подано в систему подачі і розподілу води 4 763,72 тис.м3 питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 51,78 тис.м3;

- витрати питної води на технологічні потреби в мережі 241,07 тис.м3 води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 1 594,73 тис.м3 води;

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 2 987,92 тис.м3;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що на балансі 438,4 км,

у тому числі:

- водоводів 69,3 км;

- вуличної мережі 173,9 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 195,2 км;

- ветхих та аварійних мереж 138,4 км, або 32,2 % від загальної протяжності.

Водовідведення:

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 3 574,13 тис.м3 стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 38,85 тис.м3 стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 2 510,51  тис.м3;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі 271,2 км,

у тому числі:

- напірних колекторів 42,6 км;

- вуличної мережі 98,8 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 129,8 км;

- ветхих та аварійних мереж 197,32 км, або 75,6 % від загальної протяжності.