# Щоквартальний звіт щодо виробничої діяльності

# КП "Кременчукводоканал"

# за І квартал 2021 року

# Водопостачання:

- піднято води з усіх джерел питного водопостачання  6 017,83 тис.м3 води, у

- середньодобовий обсяг підйому води 66,86 тис.м3 води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 638,71 тис.м3 води;

- втрати води до мережі 60,64 тис.м3 води;

- реалізовано технічної води 1 058,69 тис.м3 ;

- подано в систему подачі і розподілу води 4 258,79 тис.м3 питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 47,32 тис.м3;

- витрати питної води на технологічні потреби в мережі 85,55 тис.м3 води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 1 415,25 тис.м3 води;

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 2 758,99 тис.м3;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що на балансі 439,77 км,

у тому числі:

- водоводів 69,3 км;

- вуличної мережі 174,9 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 195,6 км;

- ветхих та аварійних мереж 140,01 км, або 31,8 % від загальної протяжності.

Водовідведення:

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 3 384, 37 тис.м3 стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 37,60 тис.м3 стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 2 680, 45  тис.м3;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі 271,67 км,

у тому числі:

- напірних колекторів 43,0 км;

- вуличної мережі 98,8 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 129,8 км;

- ветхих та аварійних мереж 203,56 км, або 74,9 % від загальної протяжності.